АНКЕТА

для подбора канализационной насосной станции (КНС)

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Адрес объекта: |  |
| Конт. тел. |  |

|  | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип стоков (ливневые, промышленные, хозяйственно-бытовые): |  |
| 2 | Расход (max), м. куб/час или л/с: |  |
| Параметры подводящего трубопровода: | 3 | глубина заложения, м: A |  |
|  | 4 | диаметр, мм: B |  |
| Параметры напорного трубопровода: | 5 | глубина заложения, м: С |  |
|  | 6 | диаметр, мм: D |  |
|  | 7 | количество напорных линий (одна или две): |  |
|  | 8 | длина напорной трассы, м: |  |
| 9 | Геометрическая высота подъема, м: |  |
| 10 | Требуемый напор, м: |  |
| 11 | Количество насосов: |  |
| 12 | Марка насосов (ABS, WILO, Flygt, Grundfos): |  |
| 13 | Предполагаемый диаметр корпуса, м: E |  |
| 14 | Предполагаемая высота корпуса, м: F |  |
| 15 | Необходима ли корзина-решетка: |  |
| 16 | Место установки КНС (газон, проезжая часть): |  |
| 17 | Направление входящего трубопровода (часов). См. рисунок справа. |  |
| 18 | Направление выходящего трубопровода (часов). См. рисунок справа. |  |
| 17 | Требования к автоматике: |
| 18 | Другие требования: |

Дата заполнения ____________  Подпись ____________________